## Sheet1 (8)
2024年预计计量校准目录（非强检）
计量器具名称 | 规格 | 检测/校准参数 | 预计数量
体重秤 | 指针 |  | 6
电子秤 |  |  | 1
电子台秤 |  |  | 1
电子天平 | 一把高精度 |  | 4
砝码 | 10KG |  | 1
除颤仪 |  |  | 15
体温枪 |  |  | 12
医用超声源 |  |  | 8
生物安全柜 |  | 生物指标，人员/产品保护 | 7
医用冰箱，冷藏箱 |  |  | 2
医用离心机 |  |  | 5
移液器 |  |  | 15
八通道移液器 |  |  | 1
全自动清洗消毒器 |  | 温度、时间 | 1
医用清洗消毒机 |  | 温度、时间 | 1
立式灭菌器 |  | 温度，压力 | 6
蒸汽脉动真空灭菌器 |  | 温度，压力 | 2
蒸汽灭菌器 |  | 温度，压力 | 1
多参数测试仪（酸度计） |  |  | 1
电热恒温鼓风干燥箱 |  |  | 3
电热恒温培养箱 |  |  | 2
霉菌培养箱 |  |  | 1
温湿度表 | 指针 |  | 41
数字温度计 |  |  | 22
数字温湿度表 |  |  | 5
自动旋光仪 |  |  | 1
涡轮流量计 |  |  | 1
微压差表 |  |  | 12
具塞量筒 | 250ml |  | 6
量筒 | 250ml |  | 3
刻度吸管 | 0.1ml |  | 10
| 1ml |  | 10
| 2ml |  | 10
| 10ml |  | 10
| 5ml |  | 10
胖度吸管 | 50ml |  | 6
容量瓶 | 5ml |  | 20
| 10ml |  | 10
| 50ml |  | 6
| 100ml |  | 6
附温比重瓶 | 50ml |  | 4
总 289