福州结核病防治院利器盒采购项目技术要求
	序号
	货物名称
	规格
	参数
	备注

	1
	利器盒
	3L
	方形，20*15*13cm(误差±0.5cm)

开启：推盖或翻盖方式
	[image: image3.jpg]24.5cm

KB 25.5cm






	2
	利器盒
	5L
	方形，24.5*20*15cm(误差±0.5cm)

开启：推盖或翻盖方式
	[image: image2.jpg](%}

[lScm





	3
	利器盒
	10L
	方形，24.5*20*25.5cm(误差±0.5cm)

开启：推盖或翻盖方式
	[image: image1.png]





利器盒技术要求：

一、利器盒使用要求：利器盒需使用高度聚丙烯材料，不含PVC，无毒，耐刺穿，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开。

二、利器盒质量要求：满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。

三、所供货物必须符合中华人民共和国环境保护行业执行标准HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的要求 
四、利器盒外观要求

（1）利器盒整体颜色为淡黄色，颜色应符合GB/T 3181中Y06的要求。

（2）利器盒侧面明显处应统一印刷警示标志。

（3）带有警告语的警示标志的底色为利器盒的背景色，边框和警告语的颜色均为黑色。

（4）警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确。

付款方式：按时结算，根据采购人使用科室提交数量和规格，供应商在接到采购要求在3个日历日送货至使用科室。在验收合格后60个日内付款。
