## Sheet1 (8)
2026年福建省福州结核病防治院预计计量校准目录（非强检）
序号 | 计量器具名称 | 规格 | 检测/校准参数 | 备注 | 预计数量 | 计量单价（元） | 总价（元）
1 | 体重秤 | 指针 | 按规程 | 规程需有长度、质量的参数。 | 8
2 | 电子秤 |  | 按规程 |  | 1
3 | 电子台秤 |  | 按规程 |  | 3
4 | 电子天平 |  | 按规程 |  | 7
5 | 不锈钢砝码 |  | 按规程 |  | 6
6 | 除颤仪 |  | 按规程 |  | 18
7 | 呼吸机 |  | 按规程 | 需分别提供急救转运呼吸机、无创呼吸机、新生儿呼吸机规程 | 38
8 | 输液泵 |  | 按规程 | 需分别提供输液泵、肠内营养泵规程 | 49
9 | 双道微量泵 |  | 按规程 |  | 32
10 | 单道微量泵 |  | 按规程 |  | 1
11 | 六道泵 |  | 按规程 |  | 10
12 | 麻醉机 |  | 按规程 |  | 7
13 | 体温枪 |  | 按规程 |  | 14
14 | 医用超声源 |  | 按规程 | 含所有探头 | 9
15 | 生物安全柜 |  | 所有生物指标，人员/产品保护，高效过滤器完整性等 | 1：出具带CMA标志的检测证书 2：监测参数：外观，采样口，报警和连锁系统，风速显示，高效过滤器完整性，人员、产品和交叉污染保护，噪声，照度，下降气流流速，流入气流流速，气流模式，紫外线灯 | 11
16 | 洁净工作台 |  | 按规程 | 出具带CMA标志的检测证书 | 2
17 | 医用冰箱，冷藏箱 |  | 按规程 | 如有加温度点，不另外收费 | 4
18 | 医用离心机 |  | 按规程 | 温度、转速 | 7
19 | 移液器 |  | 按规程 | 单道 | 24
20 | 八通道移液器 |  | 按规程 |  | 1
21 | 数显混匀器 |  | 按规程 |  | 1
22 | 全自动清洗消毒器 |  | 根据清洗消毒器的规程 | 规程要体现清洗消毒器的字样 | 2
23 | 医用清洗消毒机 |  | 根据清洗消毒器的规程 | 规程要体现清洗消毒器的字样 | 1
24 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 |  | 按规程 |  | 2
25 | 煮沸槽 |  | 按规程 |  | 1
26 | 立式灭菌器 |  | 温度，压力 |  | 7
27 | 蒸汽脉动真空灭菌器 |  | 温度，压力，时间 | 依据的标准：《大型蒸汽灭菌器温度，压力，时间参数校准规范JJF2088-2023》，校准参数：温度，压力，时间 | 2
28 | 蒸汽灭菌器 |  | 温度，压力 |  | 1
29 | 电热蒸汽发生器 |  | 按规程 |  | 1
30 | 多参数测试仪（酸度计） |  | 按规程 |  | 1
31 | 电热鼓风干燥箱 |  | 按规程 |  | 3
32 | 电热恒温培养箱 |  | 按规程 |  | 5
33 | 霉菌培养箱 |  | 按规程 |  | 2
34 | 温湿度表 | 指针 | 按规程 |  | 82
35 | 双金属温度计 |  | 按规程 |  | 2
36 | 金属温度计 |  | 按规程 |  | 2
37 | 数字温度计 |  | 按规程 |  | 29
38 | 数字温湿度表 |  | 按规程 |  | 8
39 | 温度变送器 |  | 按规程 |  | 10
40 | 压力变送器 |  | 按规程 |  | 11
41 | 自动旋光仪 |  | 按规程 |  | 1
42 | 涡轮流量计 |  | 按规程 |  | 1
43 | 激光尘埃粒子计数器 |  | 按规程 |  | 1
44 | 空气浮游菌采样器 |  | 按规程 |  | 1
45 | 水浴式灭菌柜 |  | 按规程 |  | 1
46 | 液体密度计 |  | 按规程 |  | 1
47 | 电导率仪 |  | 按规程 |  | 4
48 | 稳定性试验箱 |  | 按规程 |  | 1
49 | 水浴锅 |  | 按规程 |  | 2
50 | 微压差表 |  | 按规程 |  | 26
51 | 具塞量筒 |  | 按规程 | 25ml 250ml各3个 | 6
52 | 量筒 |  | 按规程 | （10ml 3个，5ml和100ml各6个） | 15
53 | 容量瓶 |  | 按规程 | （1ml和2ml各10个） | 20
54 | 比重瓶 |  | 按规程 |  | 5
55 | 空盒气压表 |  | 按规程 |  | 1
56 | 安全阀 |  | 按规程 |  | 34
57 | 剂量仪 |  | 按规程 |  | 1
58 | 电离室 |  | 按规程 |  | 1
59 | 个人剂量报警仪 |  | 按规程 |  | 4
60 | X-γ辐射剂量率仪 |  | 按规程 |  | 1
61 | 辐射检测仪 |  | 按规程 |  | 1
[5 empty] | 总 553 | 合计
备注：1-55要求供应商自检校准/检测，并提供CNAS或CMA附表，标注能力页码。不可转包、分包。
56-61指定由法定计量机构进行检定/校准，提供承诺响应。