意向需求附件：

我院采购设备要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。

技术要求：

设备：超声支气管镜系统

- 同时具备机械扫描和电子扫描；

- 扫描显示：3D显示，DPR显示；

- 同时兼容电子环扫超声内镜和电子凸阵扫描超声内镜；

- 剪切波定量功能；

- 可搭配同品牌电子胸腔镜，用于胸膜疾病诊断；

- 兼容同品牌穿刺针，保证穿刺安全性；

- 单台配置包括但不限于主机1台、超声支气管镜1条、超声小探头2根

商务要求：

1、交付时间：按招标文件要求；

2、交付地点：福建省福州结核病防治院指定地点；

3、交付条件：按招标文件要求；

4、售后服务：原厂整机免费保修不少于三年（国家或厂家对设备或招标文件中另有要求更长免费保修期限的从其要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责提供本次采购产品与医院信息系统联网对接（如医院有需求）。