意向需求附件：

我院采购设备要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。

技术要求：

设备：超声切割止血刀系统

- 主机具备自适应组织感应技术，可以在其使用过程中确认及监测器械，进而调整主机功率输出；

- 可连接安全处理最大7mm直径的血管超声刀刀头；

- 集成手柄超声刀头采用一体式手柄设计，具备高级止血模式，可用于闭合最大7mm直径的血管；

- 所匹配的超声刀头具有多个手控按键，以便临床医生在术中选择输出不同的能量；

- 电外科能量可连接具有调弯关节头的一次性使用高频切割闭合刀头，满足不同手术的需要；

- 单台配置包括但不限于：主机1台，脚踏开关1个，手柄4个，刀头20把

商务要求：

1、交付时间：按招标文件要求；

2、交付地点：福建省福州结核病防治院指定地点；

3、交付条件：按招标文件要求；

4、售后服务：原厂整机免费保修不少于五年（国家或厂家对设备或招标文件中另有要求更长免费保修期限的从其要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责提供本次采购产品与医院信息系统联网对接（如医院有需求）。